## Besparelser
Beregning av energikostnader ved bruk av Aiwell Control 3000
Vi har her laget noen enkle regneark til bruk for beregning av energiforbruk. Eventuelt kan man også beregne
energibesparelse dersom man kjenner tidligere forbruk.
Driftskostnader ved bruk av Aiwell Controller 3000, basert på standard innstilling og en normal vinter i Oslo området.
Dra musepeker over tekst for å se beskrivelse
Snøsmelteanlegg. 300W/m2
| kWh/m2/år eller (kWh/år) | Arial i m2 | Energipris i kr. | Årskostnad | Besparelse pr. år
Aiwell Control 3000 | 100 | 100 | 0.8 | 8000
Annet | 300 | 100 | 0.8 | 24000
[5 empty] | kr. | 16000
Varmekabler under takbelegg i forbindelse med avvanning av glasstak.
| Effekten på anlegget i kW | Driftstid | Energipris i kr. | Årskostnad | Besparelse pr. år
Aiwell Control 3000 | 5 | 300 | 0.8 | 1200
Annet (Luft termostat) | 5 | 3500 | 0.8 | 14000
[5 empty] | kr. | 12800
Varmekabler i takrenner og nedløp
| Effekten på anlegget i kW | Driftstid | Energipris i kr. | Årskostnad | Besparelse pr. år
Aiwell Control 3000 | 10 | 300 | 0.8 | 2400
Annet (Luft termostat) | 10 | 3500 | 0.8 | 28000
[5 empty] | kr. | 25600
Eksempel: 4 kW i takrenner og 6 kW i trapp (totalt 10 kW) styrt med termostat eller Aiwell Control 3000
| Effekten på anlegget i kW | Driftstid | Energipris i kr. | Årskostnad | Besparelse pr. år
Aiwell Control 3000
Takrenner | 4 | 300 | 0.8 | 960
Trapp | 6 | 300 | 0.8 | 1440
Tradisjonell Termostat | 10 | 4000 | 0.8 | 32000
[5 empty] | kr. | 29600
Kommentarer:
For snøsmelteanlegg har vi sammenlignet med en styreautomatikk som bruker (60 000/200=) 300 kWh/m2/år.
For glasstak og takrenner har vi sammenlignet mot dobbeltvirkende lufttermostat, Dette er Norges desidert mest
benyttede styreautomatikk for denne type anlegg. NB. Dersom brukeren overstyrer termostaten d.v.s. Slår av
anlegget hver vår, og på igjen på høsten, skal timeforbruket endres fra 4.000 til 2.500.
Det er svært skjelden dette blir gjordt. Men under testingen på Utenriksdepartementet ble termostaten overstyrt.
Eksemplene her er som nevnt basert på tester som vi har mottatt fra byggherrer og vi anbefaler at man ser på disse.
Dersom man har pålitlige data fra sitt eget område bør man selvfølgelig benytte disse.
Note on C12: KWh/m2/år 1. Her fylles inn årsforbruk pr. m2. For Aiwell control ligger forbruket på ca. 80-100 kWh/m2/år Tradisjonell styring bruker ca 320-350 NB dersom man kjenner forbruket fra tidligere år kan man sette inn dette her og sette arealet til 1,0 m2. Da får man ut besparelsen som eksemplet for snøsmelteanlegg viser.
Note on D12: Areal i m2 Her setter man inn arealet i m2 som snøsmelteanlegget dekker.
Note on E12: Energi pris Her setter man inn energiprisen i kr.
Note on F12: Årskostnad Her får man et ca. forbruket pr. vinter i kr.
Note on G12: Besparelse pr år Her får man ca. besparelse dersom man kjenner tidligere forbruk. Eller man kjenner forbruket pr. m2 til anlegget man har. Flere byggherrer har testet Ice Control mot andre styreautomatikker de har benyttet, se vedleggene på www.Aiwell.no / besparelser
Note on D18: Aiwell: Drifts tid for Aiwell Control 3000 vil ligge på mellom 200-300 timer. Termostat som er instilt på +/ - 5 grader vil ha en drifts tid på ca 4000 timer
Note on D24: Aiwell: Dersom benyttes snøsensor vil driftstid reduseres til ca 100 timer. Vi anbefaler først snøsensor på anlegg større en 15 KW.
Note on C33: Aiwell Trapp på 20m2